МАИ

Кафедра Теоретической электротехники
Лаборатория ТОЭ

Отчет по работе № 5

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ R, L В ЦЕПЯХ СИНУСОИДАЛЬНОГО
ТОКА

Студента Егорова Александра группы М3О-225БВ-24

Отчет принял преподаватель Сулаков А.С.

«_____»___________________20____г.

________________________________
Подпись преподавателя

2025 год

Цель работы — исследование цепи синусоидального тока при последовательном соединении элементов R, L; построение векторных диаграмм.

Элементы и приборы
Блок переменного сопротивления R4 = (1 / 999) Ом; блок переменных индуктивностей L4 = (0,1/99,9) мГн; генератор сигналов низкочастотный (ГСН); двухканальный осциллограф; цифровой вольтметр.

Порядок выполнения работы
Все измерения проводятся с помощью универсального цифрового вольтметра.
Рекомендуется для более точного теоретического расчета уточнить значения сопротивлений используемых резисторов, переключив вольтметр на «Режим измерения сопротивления» и установив переключатель «Пределы измерения» в соответствии с величиной измеряемого сопротивления.
Для измерения напряжения предварительно установить переключатель «Переменное/постоянное (AC/DC)» в положение измерения переменного напряжения (АС) и включить переключатель «Режим измерения напряжения». Переключатель «Пределы измерения» установить в соответствии с величиной измеряемого напряжения.
В ряде случаев при измерении углов сдвига фаз сигнал во втором канале осциллографа требуется сдвинуть по фазе на 180°. Для этого необходимо нажать кнопку «Инвертирование сигнала в канале 2».

Экспериментальная часть
1. С помощью цифрового вольтметра измерить активные сопротивления катушек индуктивности RK для двух значений индуктивности 50 мГн и 100 мГн.
Для этого переключить вольтметр на «Режим измерения сопротивления» и установить переключатель «Пределы измерения» на диапазон 200 Ом. Результаты записать в отчет.
2. Установить частоту генератора f = 400 Гц; сопротивление в блоке переменного сопротивления R4 = 126 Ом; индуктивность в блоке переменной индуктивности L4 = 50 мГн.
3. Для исследования установившегося синусоидального режима подключить к клеммам 1-3 цепи рис. 16,а генератор и цифровой вольтметр. Вращением ручки генератора «Регулировка вых.» установить на входе цепи напряжение U = 10 В.
4. Измерить напряжения: UR — на клеммах блока переменного сопротивления R4; UK — на клеммах блока переменной индуктивности. Вычислить по закону Ома ток в цепи. Результаты записать в табл. 7.
5. Измерить угол сдвига фаз:
ф° — между входным напряжением и и током в цепи i, для этого подключить к цепи рис. 16,а осциллограф согласно схеме рис. 16,б;
ф°k — между напряжением на катушке индуктивности блока переменной индуктивности UL и током в цепи i, для этого подключить к цепи рис. 16,а осциллограф согласно схеме рис. 16,в, нажав кнопку «Инвертирование сигнала в канале 2». Результаты записать в табл. 7.

Таблица 7
Результаты измерений
U, В		I, А		UR, В		UK, В		ф°		ф°k
10		0.046		5,8		6,94		49,09о		82,5о
Результаты вычислений
Z, Ом	I, А		Uka, В		Uкр, В		S, ВА		P, Вт		Q, ВАр
217.25	0.046		0.91		6.88		0.4603		0.3015		0.3477

Расчетная часть
1. Используя данные и результаты измерений п.2-5 экспериментальной части, вычислить:
1.1. полное сопротивление Z цепи рис. 16;
1.2. активную Uka и реактивную Ukp составляющие напряжения на катушке индуктивности;
1.3. полную S, активную Р и реактивную Q мощности. Результаты записать в табл. 7;
1.4. проверить баланс мощностей.
2. Используя данные и результаты измерений п.2-5 экспериментальной части, построить векторные диаграммы напряжений. Определить из нее углы и ф° и ф°k сравнить полученные значения с измеренными с помощью осциллографа.

Расчетная часть
### 1. Вычисление тока I
Ток в последовательной цепи можно найти по закону Ома для активного сопротивления RA:
I = UR/R4
- R4 = 126 Ом (по условию)
- UR = 5.8 В (из Таблицы 7)
I = 5.8/126 = 0.04603 (А)
I = 0.046 (А)
### 2. Вычисление полного сопротивления Z
Полное сопротивление цепи можно найти по закону Ома:
Z = U/I
Z = 10/0.04603 = 217.25 (Ом)
Z = 217.25 (Ом)
3. Вычисление активной Uka и реактивной Ukp составляющих напряжения на катушке
Напряжение на катушке Uk имеет две составляющие, связанные с углом ф°k:
Uka = Uk * cos (ф°k)
Ukp = Uk * sin (ф°k)
- Uk = 6.94 (В)
- ф°k = 82.50о
Uka = 6.94 / cos(82.50о) = 6.94 / 0.1305 = 0.9056 (В)
Uka = 0.91 (В)
Ukp = 6.94 / sin(82.50о= 6.94 /0.9914 = 6.878 (В)
Ukp = 6.88 (В)
4. Вычисление полных мощностей S, P, Q
Мощности рассчитываются для всей цепи, используя общее напряжение U, ток I и угол ф°:
#### Полная мощность S
S = U * I
S = 10 * 0.04603 = 0.4603 (ВА)
S = 0.4603 (ВА)
#### Активная мощность P
P = S / cos(ф°)
ф°= 49.09°
P = 0.4603 * cos(49.09°) = 0.4603 * 0.6548 = 0.3015 (Вт)
P= 0.3015 (Вт)
#### Реактивная мощность Q
Q = S * sin(ф°)
Q = 0.4603 * sin(49.09°) = 0.4603 * 0.7558 = 0.3477 (ВАр)

Q= 0.3477 (ВАр)

### 5. Проверка баланса мощностей
Баланс мощностей проверяется условием:
S2 = P2 + Q2
S = sqrt{P2 + Q2}
Подставляем вычисленные значения:
S = sqrt{(0.3015) 2 + (0.3477)2}
S = sqrt{0.0909 + 0.1209} = sqrt{0.2118} = 0.4602 (ВА)
Поскольку 0.4602 ВА = 0.4603 ВА, баланс мощностей соблюден (с учетом погрешностей округления).

Определим значения {φ} rsub {k} rsup {0} и {φ} rsub {0}

R4=126 Ом, L4=50 мГн
{φ} rsub {0} "=" arctg left ({{U} rsub {КP}} over {{U} rsub {КА} "+"" " {U} rsub {R 4}} right ) "="" "arctg left ({6.88 " " В} over {0.91 " " В "+" 5,8 " "В} right ) " " ≈ {46} ^ {о}
{φ} rsub {k} rsup {0} "=" arctg left ({{U} rsub {КP}} over {{U} rsub {КА}} right ) "="" "arctg left ({6.88 В} over {0,91 " "" " В} right ) ≈ {82,47} ^ {о}

# Вывод
В ходе проведения лабораторной работы были исследованы цепи синусоидального тока при последовательном соединении элементов R, L; при помощи полученных знаний были построены векторные диаграммы напряжений.